П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.2,3,4,5,6,7,8,9,9а,10,11,12,13,14,15,15а,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,29а,30,31 по ул.Школьной с.Линда, д.34,34б по ул.Дзержинского с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2016 г. по 30 июня 2017 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,22 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,12 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,88 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,80 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,25 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,78 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,13 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,03 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в 3 года | 0,32 |
| 10 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 3,68 |
| 11 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,36 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,57 |
| 12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,11 |
|  | Всего |  | 16,68 |

Директор МП «Линдовский ККП и Б»                                       Л.А.Данилова

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.12,20,21,22,28,81,82,130 по ул.Центральной с.Спасское, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б»

на период с 01 июля 2016 г. по 30 июня  2017 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,22 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 0,32 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,88 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,80 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,25 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,78 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,13 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,03 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в 3 года | 0,32 |
| 10 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 3,68 |
| 11 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,36 |
|  | Итого содержание жилья |  | 12,77 |
| 12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,11 |
|  | Всего |  | 15,88 |

Директор МП «Линдовский ККП и Б»                                    Л.А.Данилова

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.1,2,3,4,5,6,7,8 по ул.Центральной, д.1,2,3,4,5,6,7,10,11 по ул.Садовой пос.Сормовский Пролетарий, д.21,22,23,24,25,26,32,33,37,58 с.Чистое Поле, д.1 пос.Заречный, д.34а по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2016 г. по 30 июня  2017 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,22 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,88 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,80 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,25 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,78 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,13 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,03 |
| 8 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в 3 года | 0,32 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 3,68 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,36 |
|  | Итого содержание жилья |  | 12,45 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,11 |
|  | Всего |  | 15,56 |

Директор МП «Линдовский ККП и Б»                                       Л.А.Данилова

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.2,6 ул.Орджоникидзе,

д. 6,11ул.Совхозная  д.Афонасово, д.9 д.Уткино, д.17  д.Н-Кулига,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б»

на период с 01 июля 2016 г. по 30 июня  2017 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,07 |
| 2 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,10 |
| 3 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,36 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,53 |
| 4 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,67 |
|  | Всего |  | 6,20 |

Директор МП «Линдовский ККП и Б»                                       Л.А.Данилова