П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.2 по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,05 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,05 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,07 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,68 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.3 по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,74 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.4 по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,71 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.5 по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,10 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,10 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,13 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,84 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.5 по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,10 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,10 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,13 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,84 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.7 по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,71 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.8 по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,71 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.9 по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,71 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.9а по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,12 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,11 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,16 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,90 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.10 по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,09 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,12 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,81 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.11 по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,71 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.12 по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,05 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,05 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,07 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,68 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.13 по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,71 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.14 по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,71 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.15 по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,05 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,05 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,07 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,68 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.15а по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,71 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.16 по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,71 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.17 по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,74 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.18 по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,71 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.19 по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,75 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.20 по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,74 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.21 по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,74 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.22 по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,73 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.23 по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,71 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.24 по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,74 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.25 по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,77 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.26 по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,74 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.27 по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,75 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.28 по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,11 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,78 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.29 по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,73 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.29а по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,09 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,13 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,82 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.30 по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,13 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,13 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,17 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,94 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.31 по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,12 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,12 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,16 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,91 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.34 по ул.Дзержинского с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,74 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.34б по ул.Дзержинского с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,17 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 17,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,75 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.6 по ул.Совхозная д.Афонасово, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,15 |
| 2 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,18 |
| 3 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,71 |
| 4 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,80 |
|  | Всего |  | 6,51 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.11 по ул.Совхозная д.Афонасово, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,15 |
| 2 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,18 |
| 3 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,71 |
| 4 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,80 |
|  | Всего |  | 6,51 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.2 по ул.Орджоникидзе с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,15 |
| 2 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,18 |
| 3 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,71 |
| 4 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,80 |
|  | Всего |  | 6,51 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.6 по ул.Орджоникидзе с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,15 |
| 2 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,18 |
| 3 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,71 |
| 4 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,80 |
|  | Всего |  | 6,51 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.34а по ул.Школьной с.Линда, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б»

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г. | Стоимость работ на 1кв.м на период с 01 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,29 | 1,36 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,93 | 0,98 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,85 | 0,89 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,32 | 1,39 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,83 | 0,87 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,25 | 2,37 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,03 | 0,03 |
| 8 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в 3 года | 0,34 | 0,36 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 3,89 | 4,10 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,44 | 1,52 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,17 | 13,87 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,29 | 3,46 |
|  | Всего |  | 16,46 | 17,33 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.1 по ул.Центральной пос.Сормовский Пролетарий, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период

с 01 июля 2017 г. по 30 июня  2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,09 |
| 10 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,34 |
|  | Общедомовые нужды: |  |  |
|  | на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего с учетом ОДН |  | 16,52 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.2 по ул.Центральной пос.Сормовский Пролетарий, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период

с 01 июля 2017 г. по 30 июня  2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,09 |
| 10 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,34 |
|  | Общедомовые нужды: |  |  |
|  | на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего с учетом ОДН |  | 16,51 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.3 по ул.Центральной пос.Сормовский Пролетарий, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период

с 01 июля 2017 г. по 30 июня  2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,09 |
| 10 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,34 |
|  | Общедомовые нужды: |  |  |
|  | на холодное водоснабжение |  | 0,16 |
|  | на электрическую энергию |  | 0,15 |
|  | Всего с учетом ОДН |  | 16,65 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.4 по ул.Центральной пос.Сормовский Пролетарий, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период

с 01 июля 2017 г. по 30 июня  2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,09 |
| 10 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,34 |
|  | Общедомовые нужды: |  |  |
|  | на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего с учетом ОДН |  | 16,51 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.5 по ул.Центральной пос.Сормовский Пролетарий, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период

с 01 июля 2017 г. по 30 июня  2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,09 |
| 10 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,34 |
|  | Общедомовые нужды: |  |  |
|  | на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего с учетом ОДН |  | 16,51 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.6 по ул.Центральной пос.Сормовский Пролетарий, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период

с 01 июля 2017 г. по 30 июня  2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,09 |
| 10 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,34 |
|  | Общедомовые нужды: |  |  |
|  | на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего с учетом ОДН |  | 16,51 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.7 по ул.Центральной пос.Сормовский Пролетарий, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период

с 01 июля 2017 г. по 30 июня  2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,09 |
| 10 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,34 |
|  | Общедомовые нужды: |  |  |
|  | на холодное водоснабжение |  | 0,12 |
|  | на электрическую энергию |  | 0,11 |
|  | Всего с учетом ОДН |  | 16,57 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.8 по ул.Центральной пос.Сормовский Пролетарий, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период

с 01 июля 2017 г. по 30 июня  2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,09 |
| 10 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,34 |
|  | Общедомовые нужды: |  |  |
|  | на холодное водоснабжение |  | 0,13 |
|  | на электрическую энергию |  | 0,12 |
|  | Всего с учетом ОДН |  | 16,59 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.1 по ул.Садовой пос.Сормовский Пролетарий, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период

с 01 июля 2017 г. по 30 июня  2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,09 |
| 10 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,34 |
|  | Общедомовые нужды: |  |  |
|  | на холодное водоснабжение |  | 0 |
|  | на электрическую энергию |  | 0 |
|  | Всего с учетом ОДН |  | 16,34 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.2 по ул.Садовой пос.Сормовский Пролетарий, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период

с 01 июля 2017 г. по 30 июня  2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,09 |
| 10 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,34 |
|  | Общедомовые нужды: |  |  |
|  | на холодное водоснабжение |  | 0,12 |
|  | на электрическую энергию |  | 0,11 |
|  | Всего с учетом ОДН |  | 16,57 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.3 по ул.Садовой пос.Сормовский Пролетарий, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период

с 01 июля 2017 г. по 30 июня  2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,09 |
| 10 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,34 |
|  | Общедомовые нужды: |  |  |
|  | на холодное водоснабжение |  | 0,12 |
|  | на электрическую энергию |  | 0,11 |
|  | Всего с учетом ОДН |  | 16,57 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.4 по ул.Садовой пос.Сормовский Пролетарий, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период

с 01 июля 2017 г. по 30 июня  2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,09 |
| 10 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,34 |
|  | Общедомовые нужды: |  |  |
|  | на холодное водоснабжение |  | 0,08 |
|  | на электрическую энергию |  | 0,07 |
|  | Всего с учетом ОДН |  | 16,49 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.5 по ул.Садовой пос.Сормовский Пролетарий, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период

с 01 июля 2017 г. по 30 июня  2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,09 |
| 10 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,34 |
|  | Общедомовые нужды: |  |  |
|  | на холодное водоснабжение |  | 0,08 |
|  | на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего с учетом ОДН |  | 16,50 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.6 по ул.Садовой пос.Сормовский Пролетарий, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период

с 01 июля 2017 г. по 30 июня  2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,09 |
| 10 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,34 |
|  | Общедомовые нужды: |  |  |
|  | на холодное водоснабжение |  | 0,08 |
|  | на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего с учетом ОДН |  | 16,50 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.7 по ул.Садовой пос.Сормовский Пролетарий, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период

с 01 июля 2017 г. по 30 июня  2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,09 |
| 10 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,34 |
|  | Общедомовые нужды: |  |  |
|  | на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего с учетом ОДН |  | 16,51 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.10 по ул.Садовой пос.Сормовский Пролетарий, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период

с 01 июля 2017 г. по 30 июня  2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,09 |
| 10 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,34 |
|  | Общедомовые нужды: |  |  |
|  | на холодное водоснабжение |  | 0,13 |
|  | на электрическую энергию |  | 0,12 |
|  | Всего с учетом ОДН |  | 16,59 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.11 по ул.Садовой пос.Сормовский Пролетарий, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период

с 01 июля 2017 г. по 30 июня  2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,09 |
| 10 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,34 |
|  | Общедомовые нужды: |  |  |
|  | на холодное водоснабжение |  | 0,13 |
|  | на электрическую энергию |  | 0,12 |
|  | Всего с учетом ОДН |  | 16,59 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.12 по ул.Центральной с.Спасское, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 0,33 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,42 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,67 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,11 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 16,88 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.20 по ул.Центральной с.Спасское, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 0,33 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,42 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,67 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 16,83 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.21 по ул.Центральной с.Спасское, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 0,33 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,42 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,67 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 16,83 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.22 по ул.Центральной с.Спасское, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 0,33 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,42 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,67 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,11 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 16,88 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.28 по ул.Центральной с.Спасское, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 0,33 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,42 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,67 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,11 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 16,88 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.81 по ул.Центральной с.Спасское, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 0,33 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,42 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,67 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,11 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 16,88 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.82 по ул.Центральной с.Спасское, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 0,33 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,42 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,67 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,11 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 16,88 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.130 по ул.Центральной с.Спасское, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 0,33 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,42 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,67 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,11 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 16,88 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.21с.Чистое Поле,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня  2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,09 |
| 10 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,34 |
|  | Общедомовые нужды: |  |  |
|  | на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего с учетом ОДН |  | 16,51 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.22 с.Чистое Поле,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня  2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,09 |
| 10 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,34 |
|  | Общедомовые нужды: |  |  |
|  | на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего с учетом ОДН |  | 16,51 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.23 с.Чистое Поле,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня  2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,09 |
| 10 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,34 |
|  | Общедомовые нужды: |  |  |
|  | на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего с учетом ОДН |  | 16,52 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.24 с.Чистое Поле,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня  2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,09 |
| 10 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,34 |
|  | Общедомовые нужды: |  |  |
|  | на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего с учетом ОДН |  | 16,52 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.25 с.Чистое Поле,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня  2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,09 |
| 10 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,34 |
|  | Общедомовые нужды: |  |  |
|  | на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего с учетом ОДН |  | 16,51 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.26 с.Чистое Поле,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня  2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,09 |
| 10 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,34 |
|  | Общедомовые нужды: |  |  |
|  | на холодное водоснабжение |  | 0,13 |
|  | на электрическую энергию |  | 0,12 |
|  | Всего с учетом ОДН |  | 16,59 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.32 с.Чистое Поле,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня  2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,09 |
| 10 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,34 |
|  | Общедомовые нужды: |  |  |
|  | на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего с учетом ОДН |  | 16,52 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.33 с.Чистое Поле,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня  2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,09 |
| 10 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,34 |
|  | Общедомовые нужды: |  |  |
|  | на холодное водоснабжение |  | 0,13 |
|  | на электрическую энергию |  | 0,12 |
|  | Всего с учетом ОДН |  | 16,59 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.37 с.Чистое Поле,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня  2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,09 |
| 10 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,34 |
|  | Общедомовые нужды: |  |  |
|  | на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего с учетом ОДН |  | 16,52 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.58 с.Чистое Поле,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня  2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,09 |
| 10 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,34 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.99 с.Чистое Поле,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня  2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 5 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 6 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 7 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,05 |
| 8 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 0,72 |
|  | Всего |  | 10,77 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.1 пос.Заречный,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня  2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,28 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,92 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,84 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,31 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,23 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,04 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,28 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 13,09 |
| 10 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,25 |
|  | Всего |  | 16,34 |
|  | Общедомовые нужды: |  |  |
|  | на холодное водоснабжение |  | 0,08 |
|  | на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего с учетом ОДН |  | 16,50 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.9 д.Уткино,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня  2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,15 |
| 2 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,18 |
| 3 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,71 |
| 4 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,80 |
|  | Всего |  | 6,51 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.17 д.Николино-Кулига,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2017 г. по 30 июня  2018 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,15 |
| 2 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,18 |
| 3 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,38 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,71 |
| 4 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,80 |
|  | Всего |  | 6,51 |