**Информация о наличии ( отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения за 1 кв.2018 г**

1.Количество поданных заявок – 0 шт.

2.Количество исполненных заявок – 0шт.

3.Количество заявок с решением об отказе в подключении – 0шт.

4.Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала:

- система теплоснабжения с.Линда (от котельной по ул.Школьной д.28а) –

 0,56 Гкал/час.

 - система теплоснабжения с.Линда (от котельной по ул.Садовой д.1Г) –

 0,57 Гкал/час.

- система теплоснабжения с.Линда (от котельной по ул.Дзержинского д.40) – 0 Гкал/час.

- система теплоснабжения пос.Сормовский Пролетарий - 0 Гкал/час.

- система теплоснабжения с.Чистое Поле - 0 Гкал/час.

- система теплоснабжения с.Спасское - 0 Гкал/час.