П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.21 с.Чистое Поле, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2018г. по 30 июня  2019 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,33 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,95 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,87 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,36 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,84 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,32 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,05 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,90 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,43 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,05 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,36 |
|  | Всего |  | 17,41 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,59 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.22 с.Чистое Поле, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2018г. по 30 июня  2019 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,33 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,95 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,87 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,36 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,84 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,32 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,05 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,90 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,43 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,05 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,36 |
|  | Всего |  | 17,41 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,59 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.23 с.Чистое Поле, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2018г. по 30 июня  2019 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,33 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,95 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,87 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,36 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,84 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,32 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,05 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,90 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,43 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,05 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,36 |
|  | Всего |  | 17,41 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,10 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,60 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.24 с.Чистое Поле, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2018г. по 30 июня  2019 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,33 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,95 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,87 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,36 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,84 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,32 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,05 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,90 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,43 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,05 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,36 |
|  | Всего |  | 17,41 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,10 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,60 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.25 с.Чистое Поле, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2018г. по 30 июня  2019 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,33 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,95 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,87 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,36 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,84 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,32 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,05 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,90 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,43 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,05 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,36 |
|  | Всего |  | 17,41 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,58 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.26 с.Чистое Поле, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2018г. по 30 июня  2019 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,33 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,95 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,87 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,36 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,84 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,32 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,05 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,90 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,43 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,05 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,36 |
|  | Всего |  | 17,41 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,13 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,12 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,66 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.32 с.Чистое Поле, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2018г. по 30 июня  2019 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,33 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,95 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,87 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,36 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,84 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,32 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,05 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,90 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,43 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,05 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,36 |
|  | Всего |  | 17,41 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,10 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,60 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.33 с.Чистое Поле, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2018г. по 30 июня  2019 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,33 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,95 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,87 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,36 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,84 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,32 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,05 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,90 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,43 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,05 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,36 |
|  | Всего |  | 17,41 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,14 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,13 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,68 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.37 с.Чистое Поле, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2018г. по 30 июня  2019 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,33 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,95 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,87 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,36 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,84 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,32 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,05 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,90 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,43 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,05 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,36 |
|  | Всего |  | 17,41 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,10 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,60 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.58 с.Чистое Поле, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2018г. по 30 июня  2019 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,33 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,95 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,87 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,36 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,84 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,32 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,05 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,90 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,43 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,05 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,36 |
|  | Всего |  | 17,41 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д. 1 п. Заречный, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2018г. по 30 июня  2019 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,33 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,95 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,87 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,36 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,84 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,32 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,05 |
| 9 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,90 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,43 |
|  | Итого содержание жилья |  | 14,05 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,36 |
|  | Всего |  | 17,41 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 17,58 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.99 с.Чистое Поле, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2018 г. по 30 июня  2019 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,29 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,93 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,85 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,32 |
| 5 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,05 |
| 7 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | по графику | 4,90 |
| 8 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,39 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,73 |
| 9 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 0,73 |
|  | Всего |  | 11,46 |