## Лист2
Информация о показателях надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
по МП "Линдовский ККП и Б"
№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактические показатели
2017год
Показатели надежности объектов теплоснабжения
1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 12.355
| Показатель надежности |  | 0
в том числе в разрезе котельных :
Котельная № 1 ,п совхоза "Сормовский Пролетарий,ул.Садовая, д.16а
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 0.92
| Показатель надежности |  | 0
Котельная № 2, п совхоза "Сормовский Пролетарий,ул.Центральная,д.19в
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 0.255
| Показатель надежности |  | 0
Котельная с.Спасское,ул.Центральная,д.2а
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 1.7
| Показатель надежности |  | 0
Котельная "Дом Культуры" с.Чистое Поле , д.197
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении (тепловые сети включены в балансовую стоимость котельной) | км | 0.157
| Показатель надежности |  | 0
Котельная "Школа", с.Чистое Поле , д.198
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении (тепловые сети включены в балансовую стоимость котельной) | км | 0.087
| Показатель надежности |  | 0
Котельная с.Линда,ул.Дзержинского, д.40
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 0.125
| Показатель надежности |  | 0
Котельная с.Линда,ул.Садовая, д.1г
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 3.4
| Показатель надежности |  | 0
Котельная с.Линда,ул.Школьная, д.28а
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 5.711
| Показатель надежности |  | 0
2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/час | 17.508
| Показатель надежности |  | 0
в том числе в разрезе котельных :
Котельная № 1, ,п совхоза "Сормовский Пролетарий,ул.Садовая, д.16а
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/час | 0.55
| Показатель надежности |  | 0
Котельная № 2, п совхоза "Сормовский Пролетарий,ул.Центральная,д.19в
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/час | 0.55
| Показатель энергетической эффективности по котельной |  | 0
Котельная с.Спасское,ул.Центральная,д.2а
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/час | 1.72
| Показатель надежности |  | 0
Котельная "Дом Культуры" с.Чистое Поле , д.197
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/час | 0.55
| Показатель надежности |  | 0
Котельная "Школа", с.Чистое Поле , д.198
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/час | 0.55
| Показатель надежности |  | 0
Котельная с.Линда,ул.Дзержинского, д.40
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений |  | 0
| Установленная тепловая мощность котельной |  | 0.688
| Показатель надежности |  | 0
Котельная с.Линда,ул.Садовая, д.1г
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений |  | 0
| Установленная тепловая мощность котельной |  | 4.3
| Показатель надежности |  | 0
Котельная с.Линда,ул.Школьная, д.28а
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений |  | 0
| Установленная тепловая мощность котельной |  | 8.6
| Показатель надежности |  | 0
Показатели энергетической энергетической эффективности объектов теплоснабжения
1 | Расход топлива | м3 | 3526625
| Производство тепловой энергии | Гкал | 24946.6
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | м3/Гкал. | 141.37
в том числе в разрезе котельных :
Котельная № 1 ,п совхоза "Сормовский Пролетарий,ул.Садовая, д.16а
| Расход топлива | м3 | 78279
| Производство тепловой энергии | Гкал | 600.5
| Показатель энергетической эффективности по котельной | м3/Гкал. | 130.3564
Котельная № 2, п совхоза "Сормовский Пролетарий,ул.Центральная,д.19в
| Расход топлива | м3 | 83175
| Производство тепловой энергии | Гкал | 566.8
| Показатель энергетической эффективности по котельной | м3/Гкал. | 146.7449
Котельная с.Спасское,ул.Центральная,д.2а
| Расход топлива | м3 | 407460
| Производство тепловой энергии | Гкал | 2871.5
| Показатель энергетической эффективности по котельной | м3/Гкал. | 141.9
Котельная "Дом Культуры" с.Чистое Поле , д.197
| Расход топлива | м3 | 78296
| Производство тепловой энергии | Гкал | 543.6
| Показатель энергетической эффективности по котельной | м3/Гкал. | 144.03
Котельная "Школа", с.Чистое Поле , д.198
| Расход топлива | м3 | 93270
| Производство тепловой энергии | Гкал | 815.4
| Показатель энергетической эффективности по котельной | м3/Гкал. | 114.4
Котельная с.Линда,ул.Дзержинского, д.40
| Расход топлива | м3 | 168566
| Производство тепловой энергии | Гкал | 1313.5
| Показатель энергетической эффективности по котельной | м3/Гкал. | 128.3
Котельная с.Линда,ул.Садовая, д.1г
| Расход топлива | м3 | 884002
| Производство тепловой энергии | Гкал | 6393.4
| Показатель энергетической эффективности по котельной | м3/Гкал. | 138.3
Котельная с.Линда,ул.Школьная, д.28а
| Расход топлива | м3 | 1733577
| Производство тепловой энергии | Гкал | 11841.9
| Показатель энергетической эффективности по котельной | м3/Гкал. | 146.4
2 | Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 1520.2
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 12.355
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/км | 123.04
в том числе в разрезе котельных :
Котельная № 1, ,п совхоза "Сормовский Пролетарий,ул.Садовая, д.16а
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 50
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 0.92
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/км | 54.35
Котельная № 2, п совхоза "Сормовский Пролетарий,ул.Центральная,д.19в
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 45.8
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 0.255
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/км | 179.61
Котельная с.Спасское,ул.Центральная,д.2а
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 162.9
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 1.7
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/км | 95.82
Котельная "Дом Культуры" с.Чистое Поле , д.197
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 44.6
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 0.157
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/км | 284.08
Котельная "Школа", с.Чистое Поле , д.198
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 67
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 0.087
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/км | 770.11
Котельная с.Линда,ул.Дзержинского, д.40
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 109.6
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 0.125
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/км | 876.8
Котельная с.Линда,ул.Садовая, д.1г
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 371.4
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 3.4
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/км | 109.24
Котельная с.Линда,ул.Школьная, д.28а
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 668.9
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 5.711
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/км | 117.12
3 | Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 1520.2
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 1183.101
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/м2 | 1.28
в том числе в разрезе котельных :
Котельная № 1 ,п совхоза "Сормовский Пролетарий,ул.Садовая, д.16а
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 50
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 88.286
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/м2 | 0.57
Котельная № 2, п совхоза "Сормовский Пролетарий,ул.Центральная,д.19в
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 45.8
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 24.414
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/м2 | 1.88
Котельная с.Спасское,ул.Центральная,д.2а
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 162.9
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 131.377
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/м2 | 1.24
Котельная "Дом Культуры" с.Чистое Поле , д.197
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 44.6
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 8.949
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/м2 | 4.98
Котельная "Школа", с.Чистое Поле , д.198
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 67
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 4.959
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/м2 | 13.51
Котельная с.Линда,ул.Дзержинского, д.40
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 109.6
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 9.5
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/м2 | 11.54
Котельная с.Линда,ул.Садовая, д.1г
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 371.4
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 343.232
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/м2 | 1.08
Котельная с.Линда,ул.Школьная, д.28а
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 668.9
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 572.384
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/м2 | 1.17
| Директор МП "Линдовский ККП и Б" |  | Л.А.Данилова
Исполнитель: экономист Забаранкина Т.А Тел. (88315941174)