П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.2 по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,52 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.3 по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,56 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.4 по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,55 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.5 по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,11 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,11 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,14 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,68 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.6 по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,11 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,59 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.7 по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,55 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.8 по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,55 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.9 по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,54 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.9а по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,13 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,12 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,17 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,74 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.10 по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,09 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,13 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,63 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.11 по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,54 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.12 по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,52 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.13 по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,54 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.14 по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,52 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.15 по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,52 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.15а по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,55 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.16 по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,52 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.17 по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,57 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.18 по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,54 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.19 по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,58 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.20 по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,57 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.21 по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,56 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.22 по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,55 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.23 по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,55 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.24 по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,56 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.25 по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,11 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,59 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.26 по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,56 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.27 по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,11 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,59 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.28 по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,09 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,12 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,62 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.29 по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,55 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.29а по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,10 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,10 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,14 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,66 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.30 по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,14 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,14 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,19 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,79 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.31 по ул.Школьной с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,13 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,13 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,17 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,75 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.34 по ул.Дзержинскрго, с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,56 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества д.34б по ул.Дзержинского с.Линда,

выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,35 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения ( Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | 1,25 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,98 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,90 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,39 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,86 |
| 7 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,35 |
| 8 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,45 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 14,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,58 |