Предложение о мероприятиях  по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, которые возможно проводить в отношении  общего имущества собственников помещений  в многоквартирных  домах,

находящихся в управлении  МП  «Линдовский ККПиБ», в 2019 году.

В соответствии  с требованием  ч.7 статьи 12 Федерального Закона  № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» МП  «Линдовский ККПиБ»  разработало  предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в Вашем  многоквартирном доме.

Решение о выборе мероприятий и источниках их финансирования  собственники многоквартирного дома принимают, руководствуясь ст.44-48 Жилищного Кодекса РФ на общем собрании и оформляют протоколом. Копию протокола необходимо предоставить  управляющей организации для выполнения работ по выбранным мероприятиям.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприя- тия | Рекомендуемые к применению технологии, оборудование и материалы | Предполагаемые исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение меропритяий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Сроки окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления |
| 1 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета тепловой энергии | МП «Линдовский ККПиБ» | От 160000 руб. | До 10% | 24 мес. |
| 2 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления с применением энергоэффективных материалов | Рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления тепловой энергии в системе отопления. | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | МП «Линдовский ККПиБ» | 375 руб. за 1 пог.м. | До 5% | 36 мес. |
| 3 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | Рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления тепловой энергии в системе отопления. | Балансировочные вентили, запорные вентили, воздухо-выпускные клапаны | МП «Линдовский ККПиБ» | 10000 руб. за 1 шт | До 5% | 36 мес. |
| 4 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов 2) Снижение утечек воды 3) Снижение числа аварий 4) Рациональное использование тепловой энергии 5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные пред-изолированные трубопроводы, арматура | МП «Линдовский ККПиБ» | 5000 руб. за 1 пог.м. | До 5% | 36 мес. |
| Система горячего водоснабжения |
| 5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы ГВС с применением энергоэффективных материалов | Рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС. | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | МП «Линдовский ККПиБ» | 375 руб. за 1 пог.м. | До 5% | 36 мес. |
| 6 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов 2) Снижение утечек воды 3) Снижение числа аварий 4) Рациональное использование тепловой энергии и воды 5) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные пластиковые трубопроводы, арматура | МП «Линдовский ККПиБ» | 5000 руб. за 1 пог.м. | До 5% | 36 мес. |
| Система электроснабжения |
| 7 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы. | Экономия электроэнергии, улучшение качества освещения | Светодиодные светильники | МП «Линдовский ККПиБ» | 1000 руб. за 1 шт | До 50% | 24 мес. |
| 8 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии | Повышение точности и достоверности учета электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии, позволяющий измерять объемы потребления электричес-кой энергии по зонам суток, внесенный в государствен-ный реестр средств измерений | МП «Линдовский ККПиБ» | 60000 руб. за 1 шт | До 50% | 36 мес. |
| 9 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования. | Автоматическое регулирование освещенности, экономия электроэнергии | Датчики освещенности, датчики движения | МП «Линдовский ККПиБ» | 2200 руб. за 1 шт | До 50% | 36 мес. |
| Строительные конструкции дома ( мест общего пользования) |
| 10 | Утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | Снижение потерь тепла через двери, рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, доводчики дверей автоматические. | МП «Линдовский ККПиБ» | 27000 руб. за 1 шт | До 5% | 36 мес. |
| 11 | Замена оконных блоков в подъездах | Снижение потерь тепла через окна, рациональное использование тепловой энергии | Современные пластиковые стеклопакеты | МП «Линдовский ККПиБ» | 28000 руб. за 1 шт | До 5% | 36 мес. |
| 12 | Теплоизоляция чердачных помещений | Снижение потерь тепла через крышу, рациональное использование тепловой энергии | Современные утепляющие материалы | МП «Линдовский ККПиБ» | 3500 руб. за 1 кв.м. | До 10% | 36 мес. |
| 13 | Внешняя теплоизоляция стен и перекрытия здания | Снижение потерь тепла через стены и межпанельные стыки, рациональное использование тепловой энергии | Современные утепляющие материалы | МП «Линдовский ККПиБ» | 3500 руб. за 1 кв.м. | До 20% | 240 мес. |