П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.21 с.Чистое Поле, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,41 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1,02 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,94 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,44 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,89 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,44 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Диагностические измерения электрооборудования | 1 раз в 3 года | 0,04 |
| 11 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,50 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,07 |
| 12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,49 |
|  | Всего |  | 13,56 |
| 13 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,10 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 13,75 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.22 с.Чистое Поле, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,41 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1,02 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,94 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,44 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,89 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,44 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Диагностические измерения электрооборудования | 1 раз в 3 года | 0,04 |
| 11 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,50 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,07 |
| 12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,49 |
|  | Всего |  | 13,56 |
| 13 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,10 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 13,75 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.23 с.Чистое Поле, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,41 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1,02 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,94 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,44 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,89 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,44 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Диагностические измерения электрооборудования | 1 раз в 3 года | 0,04 |
| 11 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,50 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,07 |
| 12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,49 |
|  | Всего |  | 13,56 |
| 13 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,11 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 13,77 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.24 с.Чистое Поле, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,41 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1,02 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,94 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,44 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,89 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,44 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Диагностические измерения электрооборудования | 1 раз в 3 года | 0,04 |
| 11 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,50 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,07 |
| 12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,49 |
|  | Всего |  | 13,56 |
| 13 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,10 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 13,76 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.25 с.Чистое Поле, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,41 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1,02 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,94 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,44 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,89 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,44 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Диагностические измерения электрооборудования | 1 раз в 3 года | 0,04 |
| 11 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,50 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,07 |
| 12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,49 |
|  | Всего |  | 13,56 |
| 13 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,10 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 13,75 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.26 с.Чистое Поле, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,41 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1,02 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,94 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,44 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,89 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,44 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Диагностические измерения электрооборудования | 1 раз в 3 года | 0,04 |
| 11 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,50 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,07 |
| 12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,49 |
|  | Всего |  | 13,56 |
| 13 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,14 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,13 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 13,83 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.32 с.Чистое Поле, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,41 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1,02 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,94 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,44 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,89 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,44 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Диагностические измерения электрооборудования | 1 раз в 3 года | 0,04 |
| 11 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,50 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,07 |
| 12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,49 |
|  | Всего |  | 13,56 |
| 13 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,10 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 13,76 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.33 с.Чистое Поле, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,41 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1,02 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,94 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,44 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,89 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,44 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Диагностические измерения электрооборудования | 1 раз в 3 года | 0,04 |
| 11 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,50 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,07 |
| 12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,49 |
|  | Всего |  | 13,56 |
| 13 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,15 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,14 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 13,85 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.37 с.Чистое Поле, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,41 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1,02 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,94 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,44 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,89 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,44 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Диагностические измерения электрооборудования | 1 раз в 3 года | 0,04 |
| 11 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,50 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,07 |
| 12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,49 |
|  | Всего |  | 13,56 |
| 13 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,11 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 13,77 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.58 с.Чистое Поле, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,41 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1,02 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,94 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,44 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,89 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,44 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Диагностические измерения электрооборудования | 1 раз в 3 года | 0,04 |
| 11 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,50 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,07 |
| 12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,49 |
|  | Всего |  | 13,56 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.1 пос.Заречный, выполняемых МП «Линдовский ККП и Б» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,41 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1,02 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,94 |
| 4 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1,44 |
| 5 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,89 |
| 6 | Уборка придомовой территории | ежедневно | 2,44 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0,05 |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | 0,34 |
| 10 | Диагностические измерения электрооборудования | 1 раз в 3 года | 0,04 |
| 11 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1,50 |
|  | Итого содержание жилья |  | 10,07 |
| 12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,49 |
|  | Всего |  | 13,56 |
| 13 | Общедомовые нужды |  |  |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 13,74 |