## Лист2
Информация о показателях надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
по МП "Линдовский ККП и Б"
№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактические показатели
2020 год
Показатели надежности объектов теплоснабжения
1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 12.111
| Показатель надежности |  | 0
в том числе в разрезе котельных :
Котельная № 1 ,п совхоза "Сормовский Пролетарий,ул.Садовая, д.16а
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 0.92
| Показатель надежности |  | 0
Котельная № 2, п совхоза "Сормовский Пролетарий,ул.Центральная,д.19в
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 0.255
| Показатель надежности |  | 0
Котельная с.Спасское,ул.Центральная,д.2а
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 1.7
Котельная с.Линда,ул.Дзержинского, д.40
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 0.125
| Показатель надежности |  | 0
Котельная с.Линда,ул.Садовая, д.1г
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 3.4
| Показатель надежности |  | 0
Котельная с.Линда,ул.Школьная, д.28а
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 5.711
| Показатель надежности |  | 0
2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/час | 17.508
| Показатель надежности |  | 0
в том числе в разрезе котельных :
Котельная № 1, ,п совхоза "Сормовский Пролетарий,ул.Садовая, д.16а
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/час | 0.55
| Показатель надежности |  | 0
Котельная № 2, п совхоза "Сормовский Пролетарий,ул.Центральная,д.19в
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/час | 0.55
| Показатель энергетической эффективности по котельной |  | 0
Котельная с.Спасское,ул.Центральная,д.2а
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/час | 1.72
| Показатель надежности |  | 0
Котельная "Торговый центр" с.Чистое Поле , д.198
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/час | 0.55
| Показатель надежности |  | 0
Котельная "Школа", с.Чистое Поле , д.197
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/час | 0.55
| Показатель надежности |  | 0
Котельная с.Линда,ул.Дзержинского, д.40
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений |  | 0
| Установленная тепловая мощность котельной |  | 0.688
| Показатель надежности |  | 0
Котельная с.Линда,ул.Садовая, д.1г
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений |  | 0
| Установленная тепловая мощность котельной |  | 4.3
| Показатель надежности |  | 0
Котельная с.Линда,ул.Школьная, д.28а
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений |  | 0
| Установленная тепловая мощность котельной |  | 8.6
| Показатель надежности |  | 0
Показатели энергетической энергетической эффективности объектов теплоснабжения
1 | Расход топлива | м3 | 4123251
| Производство тепловой энергии | Гкал | 25930.4
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | м3/Гкал. | 159.01
в том числе в разрезе котельных :
Котельная № 1 ,п совхоза "Сормовский Пролетарий,ул.Садовая, д.16а
| Расход топлива | м3 | 79698
| Производство тепловой энергии | Гкал | 566.6
| Показатель энергетической эффективности по котельной | м3/Гкал. | 140.6601
Котельная № 2, п совхоза "Сормовский Пролетарий,ул.Центральная,д.19в
| Расход топлива | м3 | 89420
| Производство тепловой энергии | Гкал | 537.7
| Показатель энергетической эффективности по котельной | м3/Гкал. | 166.3009
Котельная с.Спасское,ул.Центральная,д.2а
| Расход топлива | м3 | 362536
| Производство тепловой энергии | Гкал | 2555
| Показатель энергетической эффективности по котельной | м3/Гкал. | 141.89
Котельная "Торговый центр" с.Чистое Поле , д.198
| Расход топлива | м3 | 87021
| Производство тепловой энергии | Гкал | 563.7
| Показатель энергетической эффективности по котельной | м3/Гкал. | 154.37
Котельная "Школа", с.Чистое Поле , д.197
| Расход топлива | м3 | 90134
| Производство тепловой энергии | Гкал | 731.9
| Показатель энергетической эффективности по котельной | м3/Гкал. | 123.2
Котельная с.Линда,ул.Дзержинского, д.40
| Расход топлива | м3 | 175893
| Производство тепловой энергии | Гкал | 1302.1
| Показатель энергетической эффективности по котельной | м3/Гкал. | 135.1
Котельная с.Линда,ул.Садовая, д.1г
| Расход топлива | м3 | 826400
| Производство тепловой энергии | Гкал | 5976.9
| Показатель энергетической эффективности по котельной | м3/Гкал. | 138.3
Котельная с.Линда,ул.Школьная, д.28а
| Расход топлива | м3 | 2406399
| Производство тепловой энергии | Гкал | 13696.5
| Показатель энергетической эффективности по котельной | м3/Гкал. | 175.7
2 | Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 1521.7
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 12.111
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/км | 125.65
в том числе в разрезе котельных :
Котельная № 1, ,п совхоза "Сормовский Пролетарий,ул.Садовая, д.16а
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 47.3
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 0.92
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/км | 51.41
Котельная № 2, п совхоза "Сормовский Пролетарий,ул.Центральная,д.19в
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 44.8
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 0.255
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/км | 175.69
Котельная с.Спасское,ул.Центральная,д.2а
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 149
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 1.7
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/км | 87.65
Котельная с.Линда,ул.Дзержинского, д.40
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 108.6
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 0.125
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/км | 868.8
Котельная с.Линда,ул.Садовая, д.1г
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 346.7
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 3.4
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/км | 101.97
Котельная с.Линда,ул.Школьная, д.28а
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 790.1
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 5.711
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/км | 138.35
3 | Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 1594.3
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 1169.193
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/м2 | 1.36
в том числе в разрезе котельных :
Котельная № 1 ,п совхоза "Сормовский Пролетарий,ул.Садовая, д.16а
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 47.3
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 88.286
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/м2 | 0.54
Котельная № 2, п совхоза "Сормовский Пролетарий,ул.Центральная,д.19в
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 44.8
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 24.414
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/м2 | 1.84
Котельная с.Спасское,ул.Центральная,д.2а
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 149
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 131.377
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/м2 | 1.13
Котельная с.Линда,ул.Дзержинского, д.40
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 108.6
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 9.5
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/м2 | 11.43
Котельная с.Линда,ул.Садовая, д.1г
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 346.7
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 343.232
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/м2 | 1.01
Котельная с.Линда,ул.Школьная, д.28а
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 790.1
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 572.384
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/м2 | 1.38
| Директор МП "Линдовский ККП и Б" |  | Л.А.Данилова
Исполнитель: экономист Забаранкина Т.А Тел. 8(83159)41174