Предложение о мероприятиях  по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, которые возможно проводить в отношении  общего имущества собственников помещений  в многоквартирных  домах,

расположенных д. Слободское, ул. Линда-27,

находящихся в управлении  МП  «Линдовский ККПиБ», в 2022 году.

В соответствии  с требованием  ч.7 статьи 12 Федерального Закона  № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» МП  «Линдовский ККПиБ»  разработало  предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в Вашем  многоквартирном доме.

Решение о выборе мероприятий и источниках их финансирования  собственники многоквартирного дома принимают, руководствуясь ст.44-48 Жилищного Кодекса РФ на общем собрании и оформляют протоколом. Копию протокола необходимо предоставить  управляющей организации для выполнения работ по выбранным мероприятиям.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприя- тия | Рекомендуемые к применению технологии, оборудование и материалы | Предполагаемые исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение меропритяий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Сроки окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления |
| 1 | Ремонт изоляции трубопроводов внутридомовой системы отопления с применением энергоэффективных материалов | Рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления тепловой энергии в системе отопления. | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | МП «Линдовский ККПиБ» | 450 руб. за 1 пог.м. | До 5% | 36 мес. |
| 2 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | Рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления тепловой энергии в системе отопления. | Балансировочные вентили, запорные вентили, воздухо-выпускные клапаны | МП «Линдовский ККПиБ» | 13000 руб. за 1 шт | До 5% | 36 мес. |
| Система горячего водоснабжения |
| 3 | Ремонт изоляции трубопроводов внутридомовой системы ГВС с применением энергоэффективных материалов | Рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС. | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | МП «Линдовский ККПиБ» | 450 руб. за 1 пог.м. | До 5% | 36 мес. |
| Строительные конструкции дома ( мест общего пользования) |
| 10 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | Снижение потерь тепла через двери, рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена, доводчики дверей автоматические. | МП «Линдовский ККПиБ» | 10000 руб. за 1 шт | До 5% | 36 мес. |
| 11 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | Снижение потерь тепла через окна, рациональное использование тепловой энергии | Современные утепляющие материалы, прокладки, полиуретановая пена. | МП «Линдовский ККПиБ» | 6000 руб. за 1 шт | До 5% | 36 мес. |
| 12 | Утепление кровли, потолка подвала и пола чердака | Снижение потерь тепла через крышу и перекрытие 1 этажа, рациональное использование тепловой энергии | Современные утепляющие материалы | МП «Линдовский ККПиБ» | 3700 руб. за 1 кв.м. | До 10% | 36 мес. |
| 13 | Внешняя теплоизоляция стен | Снижение потерь тепла через стены и межпанельные стыки, рациональное использование тепловой энергии | Современные изоляционные материалы | МП «Линдовский ККПиБ» | 3700 руб. за 1 кв.м. | До 20% | 240 мес. |
|  | Установка теплоотражающих пленок на окнах в подъездах | Снижение потерь тепла через окна, рациональное использование тепловой энергии | Современные изоляционные материалы | МП «Линдовский ККПиБ» | 1200 руб. за 1 кв.м. | До 10% | 36 мес. |
|  | Установка низкоэмиссионных стекол на окнах в подъездах | Снижение потерь тепла через окна, рациональное использование тепловой энергии | Современные изоляционные материалы | МП «Линдовский ККПиБ» | 6000 руб. за 1 кв.м. | До 5% | 60 мес. |
|  | Замена устаревших оконных блоков на современные пластиковые пакеты | Снижение потерь тепла через окна, рациональное использование тепловой энергии | Современные оконные блоки и утепляющие материалы | МП «Линдовский ККПиБ» | 30000 руб. за 1 шт | До 5% | 60 мес. |
|  | Гидрофобизация стен | Снижение потерь тепла через стены и межпанельные стыки, рациональное использование тепловой энергии | Современные гидроизоляционные материалы | МП «Линдовский ККПиБ» | 70 руб. за 1 кв.м. | До 5% | 60 мес. |
| 14 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных и подвальных помещений | Снижение потерь тепла через крышу, рациональное использование тепловой энергии | Современные двери и люки, утепляющие материалы | МП «Линдовский ККПиБ» | 20000 руб. за 1 шт | До 10% | 36 мес. |