## Лист2
Информация о показателях надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
по МП "Линдовский ККП и Б"
за 2021 год
№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактические показатели
2020 год
Показатели надежности объектов теплоснабжения
1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 12.111
| Показатель надежности |  | 0
в том числе в разрезе котельных :
Котельная № 1 ,п совхоза "Сормовский Пролетарий,ул.Садовая, д.16а
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 0.92
| Показатель надежности |  | 0
Котельная № 2, п совхоза "Сормовский Пролетарий,ул.Центральная,д.19в
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 0.255
| Показатель надежности |  | 0
Котельная с.Спасское,ул.Центральная,д.2а
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 1.7
Котельная с.Линда,ул.Дзержинского, д.40
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 0.125
| Показатель надежности |  | 0
Котельная с.Линда,ул.Садовая, д.1г
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 3.4
| Показатель надежности |  | 0
Котельная с.Линда,ул.Школьная, д.28а
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 5.711
| Показатель надежности |  | 0
2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/час | 17.508
| Показатель надежности |  | 0
в том числе в разрезе котельных :
Котельная № 1, ,п совхоза "Сормовский Пролетарий,ул.Садовая, д.16а
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/час | 0.55
| Показатель надежности |  | 0
Котельная № 2, п совхоза "Сормовский Пролетарий,ул.Центральная,д.19в
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/час | 0.55
| Показатель энергетической эффективности по котельной |  | 0
Котельная с.Спасское,ул.Центральная,д.2а
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/час | 1.72
| Показатель надежности |  | 0
Котельная "Торговый центр" с.Чистое Поле , д.198
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/час | 0.55
| Показатель надежности |  | 0
Котельная "Школа", с.Чистое Поле , д.197
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/час | 0.55
| Показатель надежности |  | 0
Котельная с.Линда,ул.Дзержинского, д.40
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений |  | 0
| Установленная тепловая мощность котельной |  | 0.688
| Показатель надежности |  | 0
Котельная с.Линда,ул.Садовая, д.1г
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений |  | 0
| Установленная тепловая мощность котельной |  | 4.3
| Показатель надежности |  | 0
Котельная с.Линда,ул.Школьная, д.28а
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений |  | 0
| Установленная тепловая мощность котельной |  | 8.6
| Показатель надежности |  | 0
Показатели энергетической энергетической эффективности объектов теплоснабжения
1 | Расход топлива | м3 | 4860577
| Производство тепловой энергии | Гкал | 26511.4
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | м3/Гкал. | 183.3391
| НУР | кг.у.т./Гкал | 207.1732
в том числе в разрезе котельных :
Котельная № 1 ,п совхоза "Сормовский Пролетарий,ул.Садовая, д.16а
| Расход топлива | м3 | 95087
| Производство тепловой энергии | Гкал | 611.2
| Показатель энергетической эффективности по котельной | м3/Гкал. | 155.5743
Котельная № 2, п совхоза "Сормовский Пролетарий,ул.Центральная,д.19в
| Расход топлива | м3 | 95678
| Производство тепловой энергии | Гкал | 529.8
| Показатель энергетической эффективности по котельной | м3/Гкал. | 180.5927
Котельная с.Спасское,ул.Центральная,д.2а
| Расход топлива | м3 | 410280
| Производство тепловой энергии | Гкал | 2891.6
| Показатель энергетической эффективности по котельной | м3/Гкал. | 141.89
Котельная "Торговый центр" с.Чистое Поле , д.198
| Расход топлива | м3 | 93424
| Производство тепловой энергии | Гкал | 572.8
| Показатель энергетической эффективности по котельной | м3/Гкал. | 163.1
Котельная "Школа", с.Чистое Поле , д.197
| Расход топлива | м3 | 107910
| Производство тепловой энергии | Гкал | 859.4
| Показатель энергетической эффективности по котельной | м3/Гкал. | 125.6
Котельная с.Линда,ул.Дзержинского, д.40
| Расход топлива | м3 | 187996
| Производство тепловой энергии | Гкал | 1338.4
| Показатель энергетической эффективности по котельной | м3/Гкал. | 140.5
Котельная с.Линда,ул.Садовая, д.1г
| Расход топлива | м3 | 967473
| Производство тепловой энергии | Гкал | 5932.5
| Показатель энергетической эффективности по котельной | м3/Гкал. | 163.1
Котельная с.Линда,ул.Школьная, д.28а
| Расход топлива | м3 | 2902729
| Производство тепловой энергии | Гкал | 13775.7
| Показатель энергетической эффективности по котельной | м3/Гкал. | 210.7
2 | Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 2009.5
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 12.111
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/км | 165.92
в том числе в разрезе котельных :
Котельная № 1, ,п совхоза "Сормовский Пролетарий,ул.Садовая, д.16а
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 46.3
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 0.92
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/км | 50.33
Котельная № 2, п совхоза "Сормовский Пролетарий,ул.Центральная,д.19в
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 33.7
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 0.255
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/км | 132.16
Котельная с.Спасское,ул.Центральная,д.2а
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 206.5
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 1.7
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/км | 121.47
Котельная с.Линда,ул.Дзержинского, д.40
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 101.4
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 0.125
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/км | 811.2
Котельная с.Линда,ул.Садовая, д.1г
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 363.2
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 3.4
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/км | 106.82
Котельная с.Линда,ул.Школьная, д.28а
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 1156
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 5.711
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/км | 202.42
3 | Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 2009.5
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 1169.193
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/м2 | 1.72
в том числе в разрезе котельных :
Котельная № 1 ,п совхоза "Сормовский Пролетарий,ул.Садовая, д.16а
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 46.3
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 88.286
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/м2 | 0.52
Котельная № 2, п совхоза "Сормовский Пролетарий,ул.Центральная,д.19в
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 33.7
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 24.414
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/м2 | 1.38
Котельная с.Спасское,ул.Центральная,д.2а
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 206.5
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 131.377
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/м2 | 1.57
Котельная с.Линда,ул.Дзержинского, д.40
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 101.4
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 9.5
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/м2 | 10.67
Котельная с.Линда,ул.Садовая, д.1г
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 363.2
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 343.232
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/м2 | 1.06
Котельная с.Линда,ул.Школьная, д.28а
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 1156
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 572.384
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/м2 | 2.02
| Директор МП "Линдовский ККП и Б" |  | Л.А.Данилова
Исполнитель: экономист Забаранкина Т.А Тел. 8(83159)41174