Информация о наличии ( отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о ходе реализации заявок на  подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения за 2 кв.2026 г

1.Количество поданных заявок – 0 шт.

2.Количество исполненных заявок – 0шт.

3.Количество заявок с решением об отказе в подключении – 0шт.

4.Резерв мощности   системы теплоснабжения  в течение квартала:

1,13 Гкал/час, в том числе:

- система теплоснабжения с.Линда (от котельной по ул.Школьной д.28а)  –

0,56 Гкал/час.

- система теплоснабжения с.Линда (от котельной по ул.Садовой  д.1Г)  –

0,57 Гкал/час.

- система теплоснабжения с.Линда (от котельной по ул.Дзержинского д.40)  –    0 Гкал/час.

- система теплоснабжения пос.Сормовский Пролетарий  (от котельной

по ул.Садовой д.16а)      -   0 Гкал/час.

- система теплоснабжения пос.Сормовский Пролетарий  (от котельной

по ул.Центральной д.19в)      -   0 Гкал/час.

- система теплоснабжения с.Чистое Поле (от котельной «Торговый центр» д.198)  -   0 Гкал/час.

- система теплоснабжения с.Чистое Поле (от котельной «Школа» д.197)  -   0 Гкал/час.

- система теплоснабжения с.Спасское  (от котельной по ул.Центральной д.2а)      -   0 Гкал/час.

- система теплоснабжения ст.Линда,д.Слободское      -   0 Гкал/час.